## Maternidade HMDLJ
ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A MATERNIDADE DO HMDLJ
4.4.90.52.04.00 Aparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológicos, Laboratoriais
ITEM | NOME/ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | MARCA | PREÇO UNIT. | TOTAL R$
1 | Armário Vitrine, Porta com fechadura cilíndrica fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, Portas e laterais de vidro aproximadamente de 3 mm e 4 prateleiras. Dimensões externas aproximadas 66 cm comp. x 40 cm prof. x 165 m de altura. | 3
2 | BERA – Sistema de Potencial Evocado - Equipamento destinado à avaliação do sistema auditivo, mediante verificação da ausência ou presença de perda auditiva (que pode ser devida à lesão na cóclea, no nervo auditivo ou no tronco encefálico), que atenda aos requisitos abaixo discriminados. a) O equipamento deve ser capaz de realizar a avaliação funcional do sistema auditivo e miogênico vestibular por meio dos Potenciais Evocados Auditivos-PEA (ou “Brainstem Evoked Response Audiometry”-BERA), bem como, por meio de Potenciais Evocados Somatosensórios (PESS). b) Deve ser capaz de realizar, minimamente, os seguintes estímulos e exames: - Exame de eletrococleografia (EcochG), destinado a avaliar potenciais eletrofisiológicos gerados na porção mais periférica do sistema auditivo. - Respostas auditivas de estado estável (RAEE), ou “auditory steady state response” (ASSR), destinado a avaliar ao mesmo tempo os limiares auditivos de várias frequências em ambos ouvidos. A resposta de estado estável deve ser disponível com cliques, “tom puro modulado”, “Chirp” (estímulo de banda larga, com polaridade em compressão, rarefação ou alternada) e “Chirp NB” (estímulo de banda estreita, com polaridade em compressão, rarefação ou alternada). - Respostas auditivas de tronco cerebral (“auditory brainstem response”- ABR), bem como o “T-ABR” (procedimento de triagem), voltadas a detectar potenciais elétricos que surgem em resposta a sons, de forma a permitir a avaliação da integridade do nervo auditivo e das vias auditivas no tronco encefálico. Deve ser realizado mediante a aplicação de sons (com uma sonda ou um fone de ouvido) e captando respostas elétricas por meio de eletrodos posicionados na cabeça do paciente. - P300 (potencial evocado auditivo de longa latência) destinado a análise do processamento auditivo central. - Potencial evocado miogênico vestibular (“vestibular evoked myogenic potential” - VEMP), destinado à avaliação da resposta muscular decorrente de estimulação auditiva. O equipamento deve ser capaz de realizar VEMP cervical, VEMP ocular e VEMP com estimulação galvânica. c) O equipamento deve possuir, no mínimo, dois canais de entrada isolados, e operar em plataforma informatizada, bem como, possuir os recursos de hardware e software necessários para realizar os testes auditivos acima referidos, gerenciar cadastros e históricos clínicos de pacientes e consultas, selecionar e configurar exames para análise dos potenciais evocados, captar os bio-sinais do paciente e analisá-los, bem como gerar relatórios digitais que possam ser impressos, quando necessário, com auxílio de uma impressora. Deve ser capaz de emitir alertas e sinais de orientação ao operador, contemplando aspectos como aquisição de sinais em andamento, qualidade de contato dos eletrodos, estímulos aplicados ao paciente, entre outros. Deve possuir, no mínimo, saídas para fones de ouvido (esquerdo e direito), vibrador ósseo, campo livre, estimulador galvânico. Equipamento que necessita de computador para sua operação. d) Acessórios: conjunto de eletrodos; pomada de contato; conjunto de olivas para fone de inserção para os diferentes tipos de teste; cabos para eletrodos e de conexão de módulos eletrônicos. e) Alimentação elétrica: 127 V-60 Hz ou 127/220 V-60 Hz. | 2
3 | Carro Curativo em aço Inox - Balde e Bacia , Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3”, acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável. Dimensões aproximadas: 0.75m X 0,45m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,461 M³. | 1
4 | Lanterna Clínica tipo Led, com iluminação LED de 3V, Confeccionada em metal leve, LED de alta potência com vida úti aproximada de 10.000 horas, com botão liga/desliga - Alimentação 2 pilhas AAA inclusas, | 10
5 | MESA DE EXAME CLÍNICO ADULTO - Maca Fixa para exames clínico e fisioterapia adulto; - Estrutura tubular em aço inox redondo; Leito estofado revestido em courvim; Cabeceira reclinável em até 4 posições através de cremalheira; Pés com ponteiras plástica; - Capacidade 150kg - 01 par de porta coxas com suportes e hastes (reguláveis em altura) Dimensões aproximadas: - Comprimento: 1,80 m - Altura: 0,80 m - Largura: 0,60 m | 4
6 | Otoscópio Fibra Óptica, portátil, transmissão de luz por fibra óptica, resistente à impactos, acionamento através de botão liga/desliga, conexão para otoscopia pneumática, Lâmpada de Xenon Halógena 2.5V, espéculos autoclaváveis ou descartáveis, lente giratória com aumento de 3x , cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA”, Ostocópio simples ILUMINAÇÃO COMPOSIÇÃO 5 A 10 ESPECULOS REUTILIZÁVEIS | 2
7 | Poltrona Hospitalar - Material de Confecção em aço ou ferro pintado/ Assento e encosto em estofado courvin/ descanso para os pés integrado Capacidade até 120 KG/Reclinação: acionamento manual na cor cinza claro | 10
SUBTOTAL R$
4.4.90.52.24.00 Mobiliário em Geral
8 | ARMÁRIO EM AÇO, COM 3 OU 4 PRATELEIRAS COM CAPACIDADE MÍNIMA APROXIMADAMENTE DE 40 Kg POR PRATELEIRA, ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 CM na cor cinza claro | 2
9 | Balde/Lixeira de aço ou ferro pintado de 11 ate 20 litros, Dimensões aproximadas das peças (cm) - AxLxP 43x29x29cm, com pedal | 7
10 | Cadeira ASSENTO/ ENCOSTO POLIPROPILENO MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO na cor cinza claro | 10
11 | Mesa de Escritório - MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR - COM 02 GAVETAS - COMPOSIÇÃO SIMPLES na cor ciza claro | 2
12 | Mesa para impressora ESTRUTURA AÇO / FERRO PINTADO DIMENSÕES MÍNIMAS MÍNIMO DE 50 X 40 X 70 CM, TAMPO em MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR na cor cinza claro | 1
13 | Mesa para consultório COM 02 GAVETAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO: MADEIRA/ MDP/ MDF/ SIMILAR na cor cinza claro | 1
SUBTOTAL R$
4.4.90.52.19.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
14 | Computador (Desktop-Básico) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800 DPI, 2 botões, scroll (com fio); monitor de LED 19 polegadas (widescreen 16:9); interfaces de rede 10/100/1000 e WIFI padrão IEEE 802.11 b/g/n; sistema operacional Windows 10 pro (64 bits); fonte compatível e que suporte toda a configuração exigida no item; gabinete e periféricos deverão funcionar na vertical ou horizontal; todos os equipamentos ofertados (gabinete, teclado, mouse e monitor) devem possuir gradações neutras das cores branca, preta ou cinza, e manter o mesmo padrão de cor; todos os componentes do produto deverão ser novos, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | 2
15 | Impressora Laser (Comum) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses. | 1
|  |  |  | SUBTOTAL R$ | 0
4.4.90.52.15.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
16 | No-Break (Para Computador/Impressora) Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses. | 3
|  |  |  | SUBTOTAL R$ | 0
4.4.90.52.06.00 Aparelhos e Utensílios Domésticos
17 | APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO Splipt, COM CAPACIDADE DE 12.0000 BTU/h, FRIO,CONTROLE REMOTO SEM FIO , 220 V, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, BAIXO NIVEL DE RUÍDO, COMPRESSOR ROTATIVO, COR BRANCO OU GELO,COM TECNOLOGIA INVERTER.Garantia de 12 meses Obs: com Instalação | 10
|  | SUBTOTAL R$ |  |  | 0
|  | VALOR TOTAL: |  |  | 0
VALOR TOTAL POR EXTENSO:
DATA |  | ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ DA EMPRESA
Prefeitura Municipal de Itaboraí
Secretaria Municipal de Saúde
Fundo Municipal de Saúde