## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA - ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO Nº 728/2021
"REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS SECRETARIAS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ, nos termos da legislação vigente, especialmente a lei nº 8666/93 e lei nº 10.520/02 e, o Decreto Municipal 24/20 alterado pelo Decreto nº 195/21"
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 5.600 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 1 | 157.95 | 1895.4
2 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 7.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 2 | 171.58 | 4117.92
3 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 7.500 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 26 | 194.11 | 60562.32
4 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 9.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 23 | 200.3 | 55282.8
5 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 10.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 7 | 200.9 | 16875.6
6 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 12.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 81 | 201.95 | 196295.4
7 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 17.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 2 | 205 | 4920
8 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 18.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 42 | 255.87 | 128958.48
9 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 21.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 1 | 300.9 | 3610.8
10 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 22.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 9 | 301.97 | 32612.76
11 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 24.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 22 | 313.63 | 82798.32
12 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 30.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 7 | 341.89 | 28718.76
13 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 32.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 2 | 350.9 | 8421.6
14 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 36.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 15 | 406.72 | 73209.6
15 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 38.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 2 | 455.3 | 10927.2
16 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 58.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 7 | 487.63 | 40960.92
17 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Split 60.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 2 | 498.63 | 11967.12
18 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 6.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 1 | 150.9 | 1810.8
19 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 7.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 2 | 153.97 | 3695.28
20 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 7.500 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 42 | 150.9 | 76053.6
21 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 8.300 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 1 | 150.9 | 1810.8
22 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 9.500 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 1 | 155 | 1860
23 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 10.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 47 | 181.3 | 102253.2
24 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 12.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 9 | 191.13 | 20642.04
25 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 18.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 103 | 204.19 | 252378.84
26 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 19.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 1 | 200.9 | 2410.8
27 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 21.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 1 | 215.3 | 2583.6
28 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado, com fornecimento de pecas, modelo Janela 30.000 BTU, sendo: A manutenção preventiva de todos os equipamentos deverá ser realizada mensalmente, incluindo-se nela a limpeza dos filtros de ar, limpeza das serpentinas evaporadoras, limpeza dos condensadores, verificação dos terminais elétricos de proteção e controle, revisão na parte elétrica, teste de funcionamento, verificação de voltagem e amperagem, verificação de pressão de gás dos equipamentos, reforma das máquinas quando necessário, incluindo pintura, lanternagem ou substituição de peças, ajustes e laudo sobre as condições do equipamento, conforme as recomendações do fabricante e as normas técnicas específicas, nos horários de 09:00 as 16:00, de segunda-feira a sexta-feira; A manutenção corretiva dos condicionadores de ar deverá ser realizada quando ocorrerem defeitos que inviabilizem a utilização dos referidos aparelhos, assim entendido como qualquer problema que interfira diretamente no adequado funcionamento dos mesmos, ou, ainda, que possam danificá-los com o tempo; A manutenção corretiva - SEM NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - deverá ser executada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após o chamado do órgão solicitante, quando o conserto for considerado urgente, e de 05 (cinco) dias nos demais casos. | Unid. | 4 | 315 | 15120
VALOR TOTAL R$ |  |  |  |  | 1242753.96
VALOR TOTAL POR EXTENSO: UM MILHÃO, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS.
PREGOEIRA