ANEXO II -  TERMO DE REFERÊNCIA

- DO OBJETO:

  - Registro de Preço para futuras aquisições de materiais de colostomia para atender o Polo de Ostomizados para o exercício de 2022conformecondições,quantidades,exigênciaseestimativasabaixoespecificadas:

| ITEM | ITEM ESPECIFICAÇÃO | UN | QUANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Bolsa de sistema de 2 peças para colo/ileostomia, TRANSPARENTE, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, aro de acople para placa de 50 mm. Senso Placabaseparasistemade2peças,parabolsadeostomiaemresinasintética,plana,altaresistênciaàerosão.Bordas duplamente biseladas, encaixe fácil, resina de última geração composta por carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina,gelatina,estireno-isopreno-estirenoepoliisobutileno.Apresentaflangede50mm,recortávelde10a45mm. (APRESENTARAMOSTRA). | Un | 2250 |
| 02 | Bolsa de sistema de 2 peças para colo/ileostomia, OPACA, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, aro de acople para placa de 50 mm. Sendo Placa base para sistema de 2 peças, para bolsa de ostomia em resina sintética, plana, alta resistência à erosão. Bordas duplamente biseladas, encaixe fácil, resina de última geração composta por carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno. Apresenta flange de 60 mm, recortável de 10 a 45 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 900 |
| 03 | Bolsa de sistema de 2 peças para urostomia, drenável,TRANSPARENTE, tamanho médio, de plástico macio, maleável, silencioso e à prova de odor, com face posteiror em não tecido, com válvula anti refluxo, dispositivo de vedação na extremidade à prova de vazamento, adaptável à placa de 50 mm, dupla trava de segurança, audível com click, permitindo encaixe fácil e seguro, conector universal de bolsa de perna e cama. Sendo Placa base para sistema de 2 peças, para bolsa de ostomia em resina sintética, plana, alta resistência à erosão. Bordas duplamente biseladas, encaixe fácil, resina de última geração composta por carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno. Apresenta flange de 60 mm, recortável de 10 a 55 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 480 |
| 04 | Bolsa de sistema de 2 peças para colo/ileostomia, TRANSPARENTE, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, aro de acople para placa de 60 mm. Sendo Placa base para sistema de 2 peças, para bolsa de ostomia em resina sintética, plana, alta resistência à erosão. Bordas duplamente biseladas, encaixe fácil, resina de última geração composta por carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno. Apresenta flange de 60 mm, recortável de 10 a 55 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 1800 |
| 05 | Bolsa de sistema de 2 peças para colo/ileostomia,TRANSPARENTE, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, aro de acople para placa de 70 mm. Sendo Placa base para sistema de 2 peças, para bolsa de ostomia em resina sintética, plana, alta resistência à erosão. Bordas duplamente biseladas, encaixe fácil, resina de última geração composta por carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno. Apresenta flange de 70 mm, recortável de 10 a 65 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 900 |
| 06 | Bolsa de sistema de 2 peças para colo/ileostomia,OPACA, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava Sendo Placa base para sistema de 2 peças, para bolsa de ostomia em resina sintética, plana, alta resistência à erosão. Bordas duplamente biseladas, encaixe fácil, resina de última geração composta por carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno. Apresenta flange de 70 mm, recortável de 10 a 65 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 07 | Bolsa de sistema de 2 peças para colo/ileostomia, OPACA, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, sistema de acople à placa com trava audível por um click, aro de acople para placa de 60 mm. Sendo Placa base para sistema de 2 peças, para bolsa de ostomia em resina sintética, plana, alta resistência à erosão. Bordas duplamente biseladas, encaixe fácil, resina de última geração composta por carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno. Apresenta flange de 60 mm, recortável de 10 a 55 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 08 | Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, transparente, drenável, recortável 10-80 mm, composta por uma película fina, a prova de odor. Face posterior da bolsa revestida por tela de poliéster, macia e bege, que permite conforto durante o uso e saúde da pele em contato. Fechamento da Bolsa com clamp individual, adesivo, seguro e higiênico, composto de espuma. Base adesiva com estrutura disposta em formato espiral, flexível, fina e totalmente hipoalergênica. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un. | 600 |
| 09 | Bolsa de sistema de 2 peças para colostomia e ileostomia, drenável, TRANSPARENTE, com flange de 100 mm, confeccionada com 3 películas plásticas, sendo a externa uma tela protetora perfurada e não aderente, contendo acetato de vinil etileno e cloreto de polivinilideno. Sendo Placa para colostomia e ileostomia de 100 mm para sistema de duas peças, composto por placa adesiva e protetora da pele com resina, flange de baixo perfil e adesivo microporosoantialergênico contendo três hidrocolóides, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 1700 |
| 10 | Bolsa de sistema de 2 peças para colostomia e ileostomia, drenável, OPACA, com flange de 38 mm, confeccionada com 3 películas plásticas, sendo a externa uma tela protetora perfurada e não aderente, contendo acetato de vinil etileno e cloreto de polivinilideno. Sendo Placa para colostomia e ileostomia de 38 mm para sistema de duas peças, composto por placa adesiva e protetora da pele com resina, flange de baixo perfil e adesivo microporosoantialergênico contendo três hidrocolóides, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 400 |
| 11 | Bolsa de sistema de 2 peças para colostomia e ileostomia, drenável, OPACA, com flange de 45 mm, confeccionada com 3 películas plásticas, sendo a externa uma tela protetora perfurada e não aderente, contendo acetato de vinil etileno e cloreto de polivinilideno. Sendo Placa para colostomia e ileostomia de 45 mm para sistema de duas peças, composto por placa adesiva e protetora da pele com resina , flange de baixo perfil e adesivo microporosoantialergênico contendo três hidrocolóides, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 12 | Bolsa de sistema de 2 peças para colostomia e ileostomia, drenável, TRANSPARENTE, com flange de 45 mm, confeccionada com 3 películas plásticas, sendo a externa uma tela protetora perfurada e não aderente, contendo acetato de vinil etileno e cloreto de polivinilideno. Sendo Placa para colostomia e ileostomia de 45 mm para sistema de duas peças, composto por placa adesiva e protetora da pele com resina, flange de baixo perfil e adesivo microporosoantialergênico contendo três hidrocolóides, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 300 |
| 13 | Bolsa de sistema de 2 peças para colostomia e ileostomia, drenável,OPACA, com flange de 57 mm, confeccionada com 3 películas plásticas, sendo a externa uma tela protetora perfurada e não aderente, contendo acetato de vinil etileno e cloreto de polivinilideno. Sendo Placa para colostomia e ileostomia de 57 mm para sistema de duas peças, composto por placa adesiva e protetora da pele com resina , flange de baixo perfil e adesivo microporosoantialergênico contendo três hidrocolóides, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 100 |
| 14 | Bolsa de sistema de 2 peças para colostomia e ileostomia, drenável,TRANSPARENTE, com flange de 57 mm, confeccionada com 3 películas plásticas, sendo a externa uma tela protetora perfurada e não aderente, contendo acetato de vinil etileno e cloreto de polivinilideno. Sendo Placa para colostomia e ileostomia de 57 mm para sistema de duas peças, composto por placa adesiva e protetora da pele com resina , flange de baixo perfil e adesivo microporosoantialergênico contendo três hidrocolóides, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 200 |
| 15 | Bolsa Coletora drenável para urostomia,45mm com flange, com válvula anti-refluxo e torneira para drenagem, em plástico TRANSPARENTE confeccionada com 3 películas plásticas, (a externa é uma tela protetora perfurada e não aderente), contendo EVA (acetato de vinil etileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno).Placa para colostomia e ileostomia de 45 mm para sistema de duas peças, composto por placa adesiva e protetora da pele com resina, flange de baixo perfil e adesivo microporosoantialergênico contendo três hidrocolóides, gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 16 | Bolsa de sistema de 1 peça para urostomia ,TRANSPARENTEe, tamanho grande, recortável 10-76 mm, placa formato ovalado, composta por carboximetilcelulose sódica, gelçatina, pectina, agente suavizante antioxidante. Bolsa com face em poliéster não tecido, sistema de fechamento drenável com válvula composta de etil vinil avetato (EVA). (APRESENTAR AMOSTRA). | Un. | 250 |
| 17 | Bolsa de sistema de 1 peça para colo/ileostomia,com base adesiva com leve convexidade, TRANSPARENTE, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, fechamento envelope, recorte de 15 a 43 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un. | 2700 |
| 18 | Bolsa de sistema de 1 peça para colo/ileostomia, com base adesiva plana, TRANSPARENTE, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Dupla camada adesiva composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno epoliisobutileno.Filtro de carvão integrado, fechamento envelope, recorte de 10 a 76 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 5000 |
| 19 | Bolsa de sistema de 1 peça para colo/ileostomia, com base adesiva plana, OPACA, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, fortalecido por fibras de polipropileno, promovendo secagem rápida. Dupla camada adesiva composta de óxido de ferro sintético, carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno epoliisobutileno.Filtro de carvão integrado, fechamento envelope, recorte de 10 a 76 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 7000 |
| 20 | Bolsa aberta de 1 peça, pediátrica para colo/ileostomia, TRANPARENTE, drenável, recortável, de 10-35 mm. Resina com bordas biseladas, formato ovalado, composta de carboximetilcelulose sódica, gelatina, pectina, agente suavizante antioxidante, face posterior em poliéster não tecido, feita em material silencioso e à prova de odor formado por dicloreto de polivinilina, etil vinil acetato e polietileno celulósico. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 1000 |
| 21 | Bolsa de sistema de 1 peça para urostomia, TRANSPARENTE, recortável 10-55 mm, placa formato adesiva plana espiral, composta por carboximetilcelulose dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódica, goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno. Bolsa com face posterior revestida por tela de polipropileno hidrofóbico, sistema de fechamento com válvula de drenagem e sistema antirrefluxo. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 300 |
| 22 | Bolsa de sistema de 1 peça para colo/ileostomia, OPACA com base adesiva plana espiral,carboximetilcelulose sódica, pectina, borracha de butila, polipropileno atático, hidroxietilcelulose, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, composto por fibras de poliéster, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, fechamento com clamp adesivo, recorte de 10 a 70 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 600 |
| 23 | Bolsa de sistema de 1 peça para colo/ileostomia, TRANSPARENTE com base adesiva plana espiral,carboximetilcelulose sódica, pectina, borracha de butila, polipropileno atático, hidroxietilcelulose, gelatina, estireno-isopreno-estireno e poliisobutileno, drenável, revestida de tecido hidrofóbico sem tramas, composto por fibras de poliéster, promovendo secagem rápida. Filtro de carvão integrado, fechamento com clamp adesivo, recorte de 10 a 70 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 5000 |
| 24 | Bolsa de uma peça para urostomia, recortável de 19 a 45 mm, em plástico TRANSPARENTE, com barreira protetora de pele Stomahesive em formato ovalado, válvula anti-refluxo e torneira para drenagem. Contém os hidrocolóides gelatina, pectina e carboximetilcelulose sódica, confeccionada com duas películas contendo EVA (acetato de viniletileno) e PVDC (cloreto de polivinilideno) com guia de mediçao no verso impresso no papel protetor siliconado. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 300 |
| 25 | Bolsa de sistema de 1 peça para colo/ileostomia,TRANSPARENTE, drenável, com disco protetor de pele e suporte adesivo flexível. Bolsa de plástico macio, silencioso e à prova de odores, com tela perfurada fixada à face posterior. Recortável nos diâmetros de 19 a 64 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 3000 |
| 26 | Bolsa de sistema de 1 peça para colo/ileostomia,OPACA, drenável, com disco protetor de pele e suporte adesivo flexível. Bolsa de plástico macio, silencioso e à prova de odores, com tela perfurada fixada à face posterior. Recortável nos diâmetros de 19 a 64 mm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 2700 |
| 27 | Adesivo flexível, elástico e macio, em forma de arco, para reforço à fixação e aderência do adesivo da bolsa de estomia e aumento da sensação de segurança. Possui 5 mm de formas biseladas para maior conformidade aos contornos do corpo e desníveis da pele e ponto de remoção do filme protetor sinalizado, evitando o contato dos dedos com o adesivo. Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), poliestireno (PS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose (CMC) e amido de batata. Protege a pele e absorve a umidade, mantendo a pele seca. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 7000 |
| 28 | Adesivo flexível, elástico e macio, para proteção da pele periestoma e absorção de umidade. Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódica (CMC) e antioxidantes. Revestido por filme de papel e silicone na face externa para facilitar a demarcação e recorte. Formato 10 x 10 cm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 300 |
| 29 | Adesivo flexível, elástico e macio, para proteção da pele periestoma e absorção de umidade. Composto de estireno-isopreno-estireno (SIS), resina de hidrocarboneto hidrogenado, adipato de dioctilo (DOA), dióxido de titânio, carboximetilcelulose sódica (CMC) e antioxidantes. Revestido por filme de papel e silicone na face externa para facilitar a demarcação e recorte. Formato 20 x 20 cm. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 200 |
| 30 | Creme barreira, indicado para uso na área periestomal, protege formando uma barreira contra fricção, efluentes intestinais, urina e exsudato e auxilia na recuperação da pele irritada e ressecada. Composto por água, olivatoCetearílico e Sorbitano, Acrilato C10-C30 AlquilAcrilato copolímero, TetrahidroxipropilEtilenodiamina, Fenoxietano, Ácido benzóico e Ácido dehidroacético. O produto permite a adesão de fitas e adesivos. Não estéril. Acondicionado em tubo de 60ML, embalado individualmente em caixa com 1 unidade. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 31 | Cinto elástico opaco para bolsa de estomia composto de poliamida (PA), poliuretano (PU) e poliéster (PET), para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento. Ganchos compostos de 100% polipropileno (PP) e fivela ajustável composta de copolímero em bloco de estireno-etileno-butileno-estireno (SEBS/TPE) e polipropileno (PP). Possui 3 cm de largura e comprimento facilmente ajustável até a extensão máxima de 100 cm. Resiste até 60°C de temperatura durante a lavagem. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 300 |
| 32 | Desodorante Lubrificante, remove o odor característico dos efluentes e lubrifica a bolsa de estomia. Composto por Água, Ácido cítrico, Fragrância, HidroxipropilGuar, Ácido Etilenodiamino tetra-acético (EDTA), Imidazolidiniluréia e Cocoamidopropilbetaína. Indicado para mascarar o odor dos efluentes e lubrificar o interior das bolsas de estomia abertas e fechadas, auxiliando no seu esvaziamento e evitando o contato dos efluentes com a pele. Não estéril. Não causa irritação à pele. Acondicionado em frasco de 240ml embalado individualmente em caixa com 1 unidade. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 33 | Base adesiva côncava em forma de "estrela", com acople de 70 mm, recortável de 10-65mm, composta por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas, com anel de estabilidade integrado na zona central e 1 camada de filme elástico superior, flange flexível para acople da bolsa. Bolsa coletora para colo/ileostomia 2 peças com acople de 70 mm, opaca, com janela de visualização, drenável, composta de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior. Fitro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro e fechamento invisível com fixação inferior. Sistema de acople com botão de travamento sinalizado, aro de ajuste que permite o reposicionamento da bolsa no abdômen conferindo maior flexibilidade. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 1000 |
| 34 | Lenço Removedor de Adesivo não estéril, branco, material não trançado, saturado com uma combinação de líquidos especiais que ajudam na remoção de resíduos adesivos que permanecem na pele ao redor do estoma após a retirada dos dispositivos para cuidados, como bolsas, placas, curativos e adesivos.Composto de álcool benzílico C12-C15, D limoneno, hidrocarbonetos de alta pureza, álcool alquilarílicoetoxilado-dietanolamida de coco, álcool 2,4-diclorobenzílico e hidroxitoluenobutilado. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 2000 |
| 35 | Lenço Barreira Protetora não estéril, branco, composto de um material não trançado, saturado com uma combinação de resina alcoólica, que ao ser aplicado ao redor do estoma, após a evaporação do álcool forma um filme protetor flexível entre a pele e as placas dos dispositivos para cuidados com estomas. É composto de copolímero de n-butil-isobutil metacrilato, dimetil-ftalato, isopropanol e acetato de etila. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 6000 |
| 36 | Pasta para ostomia, indicada para nivelardobras e irregularidades da pele próxima ao ostoma, Composto por carboximetilcelulose, vaselina,estireno-isopreno ("blockpolymer") e goma guar, veículo alcoólico. Não estéril. Tubo de 60 gramas. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 1000 |
| 37 | Pasta para o cuidado de estomas intestinais e urinários Indicada para o preenchimento de cavidades e dobras cutâneas ao redor do estoma, assegurando um ajuste preciso entre o estoma e a base adesiva e protegendo a pele do efluente do estoma. Sem álcool. Não arde. Não estéril. Acondicionado em tubo de 60g embalado invividualmente. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 350 |
| 38 | Pó para ostomia, absorve a umidade do local, exsudatos e secreções, reduzindo a irritação. Composto por carboximetilcelulose sódica, goma guar e goma xantina. Acondicionada individualmente em frascos de polietileno com 25 g. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 600 |
| 39 | Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, com janela de visualização, drenável, recortável de 10 - 55 mm. Bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face posterior. Fitro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro. Base adesiva plana, composta por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas e 1 camada de filme elástico superior. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 40 | Bolsa para colo/ileostomia de 1 peça, opaca, com janela de visualização, drenável, recortável de 10 - 43 mm. Bolsa de filme multicamadas com tecido macio e hidrofóbico de poliéster, que recobre a face frontal e posterior. Filtro de carbono ativado integrado circular com membrana pré-filtro e espuma de poliuretano. Fechamento em envelope com velcro. Base adesiva convexa com convexidade profunda para estomas extremamente retraídos, em formato oval, composta por carboximetilcelulose sódica (CMC), goma guar, pectina, gelatina, estireno-isopreno-estireno (SIS), poliisobutileno (PIB) e borracha de butila, disposta em 3 camadas sendo 2 camadas adesivas, com linhas flexíveis integradas e 1 camada de filme elástico superior. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 41 | Spray protetor em aerosol. É um líquido incolor e inodoro composto por siloxanos e sílica trimetilada (ingredientes 100% silicone) que formam um filme protetor flexível sobre a pele contra os efeitos deteriorantes dos efluentes corporais, enzimas e adesivos, sem deixar resíduos na pele. Uso tópico. Não contêm corantes, fragrâncias ou medicamento. Embaladoindividualmente em frasco. Não estéril.Tamanhos: 50ml (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 900 |
| 42 | Spray Liberador de Adesivo em Aerossol usado para liberar qualquer tipo de adesivo, como equipamentos de ostomia (placas protetoras e bolsas), fitas adesivas, películas, hidrocolóides, e todos os curativos que permaneçam aderidos à pele. Apresentação de frasco com 50 ml não estéril, com válvula para uso em qualquer posição, indolor, atraumático e não deixa resíduos. Composto por silicone 100% avançado (ciclopentasiloxano, disiloxano e trisiloxano), sem conservantes e álcool. Embalagem individual, segura, contém um spray de 50 ml. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 500 |
| 43 | Bolsa Infantil drenável , para colostomia / ileostomia , recortável de 8mm a 50mm,constituida três películas plásticas compostas de EVA (acetato de vinil etileno ) e PVDC(cloreto de polivinilideno), sendo a externa uma tela plástica protetora e não aderente.Com barreira protetora periestomal constituída por gelatina, pectina,carboximetilcelulose sódica e poliisobutileno e suporte adesivo hipoalergênico de 3ºgeração. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 1000 |
| 44 | Cinto elástico opaco de 155 cm, reajustável, para equipamento de duplo encaixe, composto de poliamida(PA), poliuretano(PU) poliéster(PET) e elastano(PUE) com 4 ganchos compostos de polipropileno (PP). Indicado para maior segurança, conforto e discrição durante o uso do equipamento em abdomens abaulados. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 200 |
| 45 | Anel moldável indicado para nivelar diferentes irregularidades cutâneas e promover o selamento seguro entre o estoma e a base adesiva do equipamento de estomia. Composto por Estireno_x005F_x0002_etileno/butileno, Etileno-propileno, Etileno-acetato de vinila, Polipropilenoglicol, isobutileno-buteno, Cera de Parafina, Óxido de Titânio, Hidroxietilcelulose, Polissacarídeos, Galactomanan, Carboximetilcelulose, Gelatina. O produto oferece dupla ação contra vazamentos, protege e se molda a pele ao redor do estoma. Diâmetro 48 mm e espessura 2.0mm. Não estéril. Embalado individualmente. (APRESENTAR AMOSTRA). | Un | 5000 |

1.2. O critério de julgamento adotará o menor preço por item.

1.3. O prazo de vigência da Ata é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura.

2. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS

2.1. Os materiais cuja aquisição se pretende são de natureza comum, enquadrando-se na classificação do artigo 1°, parágrafo único, da Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, e do artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Municipal n.º 022, de 25 de março de 2009.

2.2. Os objetos deverão ser licitados por intermédioda modalidade pregãopresencialdo tipo menor preço para registro de preços, eis que se tratam de quantitativos estimados para atendimento à demanda da Secretaria Municipal de Saúde pelos próximos 12 meses.

3. DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Considerando que os materiais para atender as demandas foram estimados em quantidade para atendimento até Dezembro de 2021, faz-se necessária a aquisição dos mesmos para o presente exercício.

3.2. Considerando que não existe Ata de Registro de Preços vigente para a compra destes materiais.

3.3. Considerando que a falta dos produtos pode comprometer a saúde dos pacientes, sendo eles: crianças, adultos e idosos.

3.4. Considerando que geralmente pelo histórico de atendimentos, os usuários desses materiais já se encontram com estado de saúde debilitado.

3.5. Considerando que o objetivo primordial é a manutenção e a preservação da vida humana, faz-se necessária a aquisição dos materiais.

4. DA HABILITAÇÃO- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS LICITANTES

Além das exigências habituais relacionadas à comprovação da habilitação econômico financeira e jurídica das licitantes, com o intuito de garantir a seleção de fornecedores aptos a efetivamente atender a demanda da Secretaria de Saúde, evitando-se o desabastecimento em razão de irregularidades na execução da Ata de Registro de Preços, deverão ser exigidos dos licitantes, os seguintes documentos referentes a comprovação de sua qualificação técnica:

4.1. Certificado de Registro do Produto emitido pela ANVISA referente aos itens integrantes de sua proposta, acompanhado da publicação no Diário Oficial da União, não sendo aceitos protocolos de solicitação inicial de registro,ou comprovação de isenção do registro para o item, sendo que o local onde estiver impresso o registro deverá estar sublinhado em cor diferente da impressão.

4.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação ou com o item indicado em sua proposta. A comprovação deverá se dar por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstrem que o licitante já forneceu bens similares quantitativa e qualitativamente aos descritos neste termo.

4.3. Para fins da comprovação de que trata o item anterior, os atestados deverão dizer respeito a contratos executados e deverão ser emitidos em papel timbrado da pessoa jurídica de direito privado ou público emitente, CNPJ, endereço da pessoa jurídica contratante, objeto fornecido, quantitativo contratado, valor do contrato, número do processo ou procedimento licitatório ou do processo de contratação direta, número do contrato, prazo e local de execução do objeto, prazo de vigência do contrato, devendo ser datado e assinado por pessoa física identificada pelo seu nome completo, cargo ou função, número da matrícula e do CPF, indicando ainda se a execução do objeto ocorreu de forma regular e satisfatória.

4.4. Os atestados emitidos por pessoa jurídica de direito privado deverão estar acompanhados de documentos que comprovem a aptidão do signatário para responder pela pessoa jurídica atestante.

4.5. Os licitantes deverão disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

4.6. Licença de funcionamento ou alvará sanitário emitida pela Vigilância Sanitária Estadual e/ou Municipal para a atividade desenvolvida pelo licitante: produção, importação, armazenamento distribuição ou comercialização de insumos; conforme artigo 21 da Lei Federal n.º 5.991, de 17 de dezembro de 1973.

4.7. Estando o Alvará Sanitário vencido, deverá ser comprovada a solicitação de renovação junto ao respectivo órgão de vigilância; e

4.8. Caberá ao licitante provar que está exercendo atividade comercial em conformidade com a legislação sanitária de sua localidade, conforme artigo 51 da Lei Federal n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976.

4.9. Apresentar autorização de funcionamento e/ou autorização de funcionamento especial, quando necessário, expedida pela ANVISA, de acordo com o disposto nos artigos 1º e 2º da Lei Federal n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, e com Resolução RDC no 16, de 1º de abril de 2014.

5. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS.

5.1. DAS AMOSTRAS:

5.1.1. O licitante melhor classificado ficará sujeito a apresentação de amostras, devidamente identificadas com o nome da empresa, número do processo na embalagem original de comercialização e rótulo de acordo com a legislação vigente (número do lote, data de fabricação, prazo de validade, razão social e endereço do fabricante e nome do responsável técnico), com instruções de uso em português, advertências, precauções, método de esterilização (se for o caso) e o número de registro do produto na ANVISA, no prazo máximo de 03 (três) dias quando solicitado pelo Secretaria Demandante, sob pena de desclassificação.

5.1.2. As amostras somente serão recebidas se devidamente identificadas uma a uma, indicando em etiqueta o número do item a que se referem, nome da empresa licitante, do representante da mesma e telefone de contato, bem como o número do pregão. Depois de recebidas

5.1.3. As amostras deverão ser encaminhadas para o local da dispensação (Polo de Ostomizados I de Itaboraí) no endereço: Rodovia BR 493, KM 0 s/n 
Cep: 24855-256. O Polo encontra-se localizado dentro da Policlínica de Especialidade Médicas Vereador José Filocoque.Aos cuidados de Renata Mendes, matrícula 47.537, telefone: (21) 9 9997 – 0433.

5.1.4. A análise das amostras do produto cotado será realizada por profissionais do local de dispensação, onde serão avaliados os seguintes elementos:

5.1.4.1. Conformidade do produto com a especificação requerida no edital;

5.1.4.2. Se o produto possui boa flexibilidade e conformidade aos contornos do corpo;

5.1.4.3. Se o produto apresenta aparência uniforme em seu acabamento, sem imperfeições (furos, rasgos e emendas, por exemplo);

5.1.4.4. Aderência dos adesivos e suas características hipoalergência; e

5.1.4.5. Data de fabricação, vencimento e descrição do lote.

5.1.5. Caso ainda haja dúvidas na avaliação do produto, a equipe técnica do polo poderá solicitar mais amostras à Licitante.

5.1.6. O parecer técnico será emitido em 7 (sete) dias úteis após recebimento da amostra.

5.1.7. As amostras apresentadas pelos licitantes para avaliação ficarão retidas.

5.1.8. Caso a amostra não atenda as exigências fixadas no edital a mesma será reprovada e a proposta será desclassificada, e será convocada a próxima classificada, respeitada a ordem de classificação, para apresentar amostra em igual prazo, e assim, sucessivamente até a apuração de amostra que corresponda a proposta que atendam os requisitos do Edital.

5.1.9. Será desclassificada a licitante que não apresentar as amostras dentro do prazo estabelecido. Não haverá novo prazo para apresentação das amostras.

5.1.10. Após análise da proposta e da documentação e aprovação da amostra, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora.

6. CONDIÇÕES E PRAZO PARA FORNECIMENTO

6.1. A entrega dos materiais deverá ser realizada no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal de Itaboraí, em até 20 (vinte) dias corridos, em dia útil das 09h às 16h a partir da ordem de fornecimento. No seguinte endereço: rua Dr. Pereira dos Santos, s/n, Centro, Itaboraí-RJ (antigo Restaurante Popular) sendo 50% dos materiais em até 10 (dez) dias da assinatura da Ata de Registro a fim de atender a demanda reprimida atual.

6.2. Os produtos deverão ser entregues sem defeitos, na quantidade especificada na ordem de fornecimento e adequados às descrições contidas neste Termo de Referência e na proposta da licitante vencedora do certame.

6.3.O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução, sobretudo daqueles prejuízos advindos de defeitos do produto, ocultos ou não aparentes na época da entrega.

6.4. A nota fiscal apresentada pela empresa no momento da entrega, além das especificações e quantitativo de itens, deverá mencionar o número do processo.

7.DAS OBRIGAÇÕES DOÓRGÃO GERENCIADOR:

7.1. São obrigações doÓRGÃO GERENCIADOR:

7.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos.

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes neste Termo de Referência, na proposta apresentada pelo Fornecedor Registrado no momento do certame e na Ata de Registro de Preços, para fins de aceitação e recebimento definitivo.

7.1.3. Comunicar aoFORNECEDOR, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas nos insumos entregues, para que sejam substituídos, reparados ou corrigidos.

7.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações doFORNECEDOR, por intermédio de comissão/servidor especialmente designado.

7.1.5. Efetuar o pagamento aoFORNECEDOR no valor correspondente aos itens e aos quantitativos efetivamente entregues, no prazo e forma estabelecidos neste Termo de Referência e no Termo de Contrato.

7.2. O ÓRGÃO GERENCIADOR não responderá por quaisquer compromissos assumidos peloFORNECEDORcom terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato/Ata de Registro de Preços, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do próprio, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR REGISTRADO:

8.1. OFORNECEDOR REGISTRADO deve cumprir todas as obrigações constantes neste Termo de Referência, no Termo de Contratoe em sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

8.1.1. Efetuar a entrega dos insumos em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Termo de Referência, devidamente acondicionados em suas embalagens originais, lacradas, livres de avarias ou imperfeições que possam afetar sua qualidade. Por ocasião da entrega, o fornecedor registrado deverá apresentar a nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

8.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 13 e 17 a 27, da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990.

8.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado nesteTermo de Referência, os medicamentos que não atenderem às especificações deste Termo, à proposta de preços ou que apresentarem avarias, embalagens violadas ou diversas das originais.

8.1.4. Comunicar aoÓRGÃO GERENCIADOR, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecedem a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

8.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo de Referência.

9 DA ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

9.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação do FORNECEDOR com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

10.DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

10.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de janeiro de 1993, serão designados a Comissão de Fiscalização do Contrato e um servidor para acompanhar e fiscalizar a entrega do(s)objeto(s), anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

10.2. Osinsumosdeverão apresentar prazo de validadenão sendo inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da validade total a contar da data de entrega do produto, além de embalagem original, devidamente identificada com lote, validade e responsável técnico, além da descrição “PROIBIDO VENDA AO COMÉRCIO”.

11.DO PAGAMENTO:

11.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do requerimento no protocolo da Administração Municipal, o qual deverá ser instruído com a nota fiscal atestada, a cópia da nota de empenho e da ordem de fornecimento assinada pela fiscalização, além das certidões de regularidade fiscal, tributária, trabalhista e previdenciária do Contratado/Fornecedor Registrado.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que a fiscalização manifestar seu atesto.

11.3. As notas deverão ser emitidas em favor do Fundo Municipal de Saúde.

11.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que o Contratado/Fornecedor Registrado providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo parapagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante/Órgão Gerenciador.

11.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária em favor da Contratada.

11.6. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

11.7. O Contratado/Fornecedor Registrado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

11.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado/Fornecedor Registrado não tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela Contratante/Órgão Gerenciador, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

| I = (TX) | I = | ( 6 / 100 ) | I = 0,00016438 TX = Percentual da taxa anual = 6% |
| --- | --- | --- | --- |

365

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

12.1. Comete infração administrativa, o Contratado/Fornecedor Registrado que:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente quaisquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;

12.1.2.  Ensejar o retardamento da execução do objeto;

12.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato/ata de registro de preço;

12.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; e

12.1.5. Cometer fraude fiscal.

12.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a Administração poderá aplicar ao CONTRATADO/FORNECEDOR REGISTRADO as seguintes sanções:

12.2.1 Advertência, por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos significativos para a Contratante/órgão gerenciador;

12.2.2.Multa moratória de 0,2% (zero vírgula dois por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor do pedido inadimplido, até o limite de 30 (trinta) dias de atraso; Multa moratória de 0,4%(zero vírgula quatro por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor do pedido inadimplido, do 31º (trigésimo primeiro) ao 60º(sexagésimo) dia de atraso. Multa moratória de 0,6% (zero vírgula seis por cento)por dia de atraso injustificado sobre o valor do pedido inadimplido, do 61º(sexagésimo primeiro) dia em diante, até o limite máximo de 150 dias, sem prejuízo das demais penalidades;

12.2.3.Multa compensatória de 5% (cinco por cento)sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;

12.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

12.2.5.Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos; e

12.2.6.Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o Contratado ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.5 e 12.2.6 poderão ser aplicadas ao CONTRATADO/FORNECEDOR REGISTRADO juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

12.4. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:

12.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

12.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

12.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

12.5.A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada/Fornecedora Registrada, observando-se o procedimento previsto na Lei n 8.666/93.

12.6. Caso a Contratante/Órgão Gerenciador determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

12.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

12.8. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

- 13. A SUBCONTRATAÇÃO

13.1. Não será admitida a subcontratação.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.1 As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Itaboraí, para o exercício de 2022, na classificação abaixo:

14.1.3 Elemento de Despesa n.º 33.90.30; e

14.1.4 Programa de Trabalho n.º 10.302.0040.2.837.

- 15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. OpresenteTermodeReferência(TR)seguedevidamenteaprovadopelaautoridade

competente(ordenador de despesas), nos temos da Resolução Conjunta CGM/PGM/SMGOV/SEMPLA de 12 de abril de 2021.