## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABORAÍ
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Objeto: "Aquisição de Grupo Gerador Estacionário Silenciado, visando atender as necessidades da Rede de Frio da Secretaria Municipal de Saúde".
ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA / ESTIMATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
Item | Especificação | Und | Quantidade | Valor Unitário | Valor total
1 | Grupo Gerador Estacionário Silenciado: potência mínima de 71.0/78.0 KVAs (regime de operação contínuo/Stand-By), com pressão acústica a 7 metros entre 70 a 75 dB(A), painel digital, fator de potência 0.8, Trifásico, na tensão 220/127 V, 60 Hz, com disjuntor tripolar de proteção mecânico, motor a diesel a 1.800 RPM, refrigerado a água (Radiador), 3 cilindros em linha, governador mecânico de velocidade e alternador trifásico, 4 polos, tipo BRUSHLESS, reconectável em 220/380 ou 440 V, com AVR e partida elétrica de 12 V. Consumo aproximado de combustível: 16,2 L/h – tanque acoplado na base com autonomia mínima de até 8 horas, em funcionamento contínuo. Deve acompanhar: Sistema de silenciador hospitalar, Quadro de Transferência Automática – QTA embarcado de acordo com a potência do gerador, sistema de pré-aquecimento e bandeja de contenção de líquidos na base. | UND. | 1 | 78504.48 | 78504.48
Valor total |  |  |  |  | 78504.48
Valor total por extenso: SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.